## Drvored
A | NABAVA BILJNOG MATERIJALA
Red.br. | Naziv | JM | Količina | Jed. cijena | Iznos
A.1. | Dobava stabala
Sadnice drveća moraju biti školovane, baliranog korijena, minimalnih opsega debla navedenih za svaku vrstu u popisu bilja, dobro razvijene krošnje karakteristične za tu vrstu, te dobro razvijenog korijenovog sustava. Sadnice trebaju biti ujednačene i označene sa čitljivom etiketom na kojoj piše latinsko ime i uzrast (veličina). Uključena dobava i dostava na mjesto sadnje. Obračun po komadu.
| Robinia pseudoaccacia 'Umbraculifera' 16/18 - bagrem | kom | 150 |  | 0
A | NABAVA BILJNOG MATERIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
B | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
Red.br. | Naziv | JM | Količina | Jed. cijena | Iznos
B.1. | Sadnja stabala
Strojni i ručni iskop jame promjera 0,80 m, dubine 0,80 m s izmjenom 25% materijala iz iskopa s plodnom zemljom i humusnim supstratom (izmjenjuje se materijal iz dubljih slojeva), rahlenje dna jame, gnojenje gnojivom produženog djelovanja u dozi prema uputi proizvođača, ugradnja sredstva za akumulaciju vode te zemljišnog insekticida u dozi prema uputi proizvođača, sadnja sadnice, ugradnja po 3 kolca/stablo (tokarena i impregnirana, 5-8 cm, 200/250 cm) s pričvršćenjem gurtnom ili jutenom trakom, izrada zdjelice i mulchiranje kvalitetnom sječikom, jednokratno zalijevanje s 50 L vode po sadnici. Uključivo dobava materijala osim stabala iz stavke A.1. Obračun po komadu posađenog stabla.
| Robinia pseudoaccacia 'Umbraculifera' 16/18 - bagrem | kom | 150 |  | 0
B | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM UKUPNO: |  |  |  | 0
A | NABAVA BILJNOG MATERIJALA |  |  |  | 0
B | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
C | UKUPNO: |  |  |  | 0
D | PDV 25% |  |  |  | 0
E | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Rasvjeta
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina |  |  | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | JAVNA RASVJETA JR
1 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase polaganja kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla, te određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 1410 | 15 | 21150 | 0 | 0
2 | Iskop i zatrpavanje rova (0,4x0,8m) u zemlji kategorije C. Zatrpavanje izvedi rastresitom zemljom u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhe zemlje. Prije zatrpavanja zemlju očisti od krupnijeg kamenja. | m3 | 452 | 110 | 49720 |  | 0
3 | Dobava sipine granulacije 0 - 4 mm i nasipavanje u prethodno iskopani rov za zaštitu kabelskih cijevi ispod asfaltiranih površina. | m3 | 40 | 65 | 2600 |  | 0
4 | Dobava kamenog materijala granulacije 0 - 32 mm i zatrpavanje postojećeg kabelskog kanala u slojevima debljine 10 cm uz istovremeno nabijanje | m3 | 12 | 65 | 780 |  | 0
5 | Dobava i polaganje PEHD cijevi d 63 mm | m | 1800 | 75 | 135000 |  | 0
6 | Dobava i polaganje kabela u prethodno iskopani rov.
| PP00-A 4*25 mm2 | m | 1920 | 80 | 153600 |  | 0
7 | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake 25x4 mm u prethodno iskopani rov,za izradu uzemljivača u zemlji. Traku položi okomito pomoću držača na dno prethodno iskopanog rova. | m | 1850 | 15 | 27750 |  | 0
8 | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake 25x4 mm prosječne duljine 1,5 m, spajanje na već položeni uzemljivač križnom spojnicom, spajanje na stup i zaštita dvostrukim premazom antikorozivne boje (npr. vrućim bitumenom). | kom | 63 | 25 | 1575 |  | 0
9 | Dobava i polaganje u gotov rov iznad cijevi/kabela PVC trake za upozorenje s kontinuiranim natpisom “ POZOR-KABEL 0,4 kV“: | m | 1850 |  |  |  | 0
10 | Izrada betonskog temelja betonom klase tlačne čvrstoće C25/30. Uračunati iskop zemlje, odvoz ili rasipavanje viška zemlje, betoniranje temelja, nabavu i ugradnju sidrenih vijaka, triju plastičnih cijevi d 50 mm za ulaz kabela, te matica i podloški za montažu stupa.
| dimenzija 100*100*80 cm | kom | 63 | 350 | 22050 |  | 0
11 | Strojno rezanje i trganje asfalta u širini rova (40cm) | m | 80 | 110 | 8800 |  | 0
12 | Dobava materijala te izrada asfaltnog sloja debljine 6 cm zbijeno, stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju asfalta AC 16 surf, 50/70, AG4 | m2 | 32 | 110 | 3520 |  | 0
13 | Odvoz viška zemlje na deponiju | m3 | 50 | 15 | 750 |  | 0
14 | Dobava i montaža čeličnog rasvjetnog stupa prilagođen za nasadnu cijev svjetiljke d=60 mm na prethodno potpuno pripremljen temelj. Stup opremljen komplet sa razdjelnicom stupa. Uračunati bojenje dekorativnom bojom ili dobavu pocinčanog stupa bez oštećenja zaštitnog sloja:
| - visine 6,0 m; L1 - 2800 mm; L2 - 3200 mm; cijev S 235J2H; temeljni vijak M20x600; | kom | 63 | 2500 | 157500 |  | 0
15 | Dobava, ugradnja na rasvjetni stup i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom u spoju koji kompenzira faktor snage:
| - Cestovna LED svjetiljka; Kučište tlačno lijevani aluminij, lakirano u sivu boju; Optički pokrov sigurnosno kaljeno zaštitno staklo; Vijci od nehrđajućeg čelika, dodatno zaštićeni premazom; Nastavak na stup promjera 60 mm s mogućnošću podešavanja 0/5/10 kod direktnog nasada na stup ili -20/-15/-10/-5/0 kod montaže na konzolu; Snaga 26-32 W; Svjetlosni tok ≥ 3180 lm; Klasa zaštite II; Stupanj zaštite IP 66; Mehanička čvrstoća IK 08; Boja svjetla 4000K; Životni vijek ≥100.000 sati L90B10 @25º; Mogućnost automatske regulacije svjetlosnog toka. | kom | 63 | 3650 | 229950 |  | 0
- Potrebno je dostaviti orginalne, od proizvođača ovjerene tehničke listove kojima se dokazuju tražene karakteristike, te svjetlotehničke izračune ovjerene od ovlaštenog inženjera elektrotehnike.
16. | Dobava, ugradnja na rasvjetni stup konzole 1,0 m. Istog materijala kao stavka 14. | kom | 63 |  |  |  | 0
17. | Dobava vodova, uvlačenje u već montirani stup i spajanje na priključnu osiguračku kutiju i na svjetiljku na vrhu stupa:
| PP00-Y 3*2,5 mm2 | m | 505 | 8 | 4040 |  | 0
18. | Dobava, zajedno s montažnim temeljima, ugradnja i spajanje odvojenog ormara javne rasvjete s izravnim mjerenjem potrošnje. Ormar je konstruiran za prihvat 4 linije javne rasvjete. Ormar opremiti sa sljedećim elementima (prema jednopolnoj shemi): |  |  | 7000 | 0
| - zaštitni set odvodnika prenapona razred B+C, Iimp=100kA, razina zaštite Up<1,3kV. | kom | 1 | 44.4 | 44.4
| - automatski prekidač 100A, 400V, s termičkim, prekostrujnim okidačem. | kom | 1 | 3792.5 | 3792.5
| - automatski instalacijski osigurač 32 A | kom | 4 | 37 | 148
| - četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 300 mA. | kom | 4 | 740 | 2960
| - grebenasta upravljačka preklopka 1-2-3-4 | kom | 2 | 129.5 | 259
| - energetski sklopnik tropolni, napon svitka 230 V, 50Hz, 40 A. | kom | 2 | 629 | 1258
| - luxomat s jednim preklopnim kontaktom 10A, 230V, zajedno sa svjetlosnom sondom. | kom | 1 | 129.5 | 129.5
| - redne stezaljke raznih presjeka | kom | 20 | 3.7 | 74
| - postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 129.5 | 129.5 |  | 0
19. | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela, naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske planove. | m | 1410 | 15 | 21150 |  | 0
20. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
A | UKUPNO: | [5 empty] | 0
B | PDV: | [5 empty] | 0
C | UKUPNO: | [5 empty] | 0

## Nogostup
PJEŠAČKE STAZE U POSLOVNOJ ZONI PREGRADA - TROŠKOVNIK
( duljina 2.650,00 m)
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Iskop površinskog miješanog humusnog sloja C kat
Široki iskop površinskog tla “C" kategorije za potrebnu novu konstrukciju prema projektu. Uključen iskop postojeće konstrukcije.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu, ili za odvoz. Višak materijala treba odvesti ili gurati u zeleni pojas uz cestu ili terenske depresije na gospodarskim parcelama, odnosno odvesti na mjesnu deponiju koju utvrđuje nadzorni inženjer i JLS.
Obračun po m3 stvarno iskopanog površinskog sloja u sraslom stanju, HRN U.E1.010 ili jednakovrijedno
| Iskop miješanog materijala (dio postojećeg tampona i humusnog površinskog sloja) | m3 | 1200 |  | 0
2 | Uređenje temeljnog tla nasipa mehaničkim zbijanjem
| Obračun po m2 uređenog temeljnog tla na pješačkoj stazi. | m2 | 3300 |  | 0
0
3 | Uređenje temeljnog tla geotekstilom
Ugradnja geotekstila 300g/m2: Ova stavka uklučuje nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila 300g/m2 prije ugradnje nosivog kamenog materijala na prethodno pripremljeno i uvaljano temeljno tlo.
| Obračun po m2 uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom. | m2 | 3500 |  | 0
4 | Rušenje starih objekata
Ova stavka uključuje rušenje starih objekata od asfalta, betona ili kamena (temelja i parapeta ograda, betonskih rubnjaka s temeljom, propusta, vodolovnih grla, revizionog okna, betonskih cijevi i sl.) te njihovo uklanjanje s trase i odvoz na deponiju.
| Obračun po m3 porušenih i uklonjenih starih objekata. | m3 | 135 |  | 0
5 | Prilagođavanje postojećih revizijskih okna ili slivnika
| Rušenje postojećih poklopaca, rešetki i pokrovnih kapa te betoniranje na visinu novog uređenja površina +,- 20 cm, izradom betonskog okvira C20/25 u oplati. Uključeno popravak i čišćenje okna ili slivnika do pune funkcionalnost. | kom | 12 |  | 0
| Zamjena postojećih poklopaca na oknima s novima za teški promet. | kom | 4 |  | 0
6 | Tamponski sloj
Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 0/31,5 mm (tamponski sloj) na pješačkim stazama u debljini 20-30 cm.
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, razastiranje, planiranje u nagib, valjanje, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do modula stišljivosti 40 MPa mjereno standardnom metodom kružne ploče D=300mm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju | m3 | 1125 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja rubnjaka
Dobava rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C12/15, s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnici trebaju biti izrađeni od betona C30/37. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnika.
| Rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 10 |  | 0
| Rubnjaci (za lukove) 15/25/33 cm | m' | 10 |  | 0
| Mali rubnjaci 8/20/50 cm | m' | 2650 |  | 0
8 | Nosivi sloj od asfaltbetona, AC22base, BIT 50/70
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, pripremu podloge, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja, uključujući njegovo uzdužno povezivanje s voznim trakom.
Obračun po m2 gornje površine ugrađenog sloja
| pješačka staza d = 5,0 cm | m2 | 3800 |  | 0
9 | Habajući sloj od asfaltbetona AC 8surf, BIT 50/70 na pješačkim stazama
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, pripremu podloge, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja, uključujući njegovo uzdužno povezivanje s voznim trakom.
Obračun po m2 gornje površine ugrađenog sloja
| pješačka staza d = 3,0 cm | m2 | 3800 |  | 0
10 | Rezanje postojeće konstrukcije
Strojno rezanje na mjestima spojeva nove i postojeće konstrukcije te sanacije postojeće pješačke staze.
| rezanje asfalta | m1 | 500 |  | 0
11 | Zaštita pokosa nasipa humuziranjem i zatravljivanjem
Izrada zelenih površina pokosa, s dobavom i ugradbom rastresitog humusnog tla iz otkopa ili pozajmišta. Debljina sloja 25 cm. Uključeni svi radovi i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 5 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.
| Obračun po m2 izvedene zaštite pokosa. | m2 | 5000 |  | 0
A | UKUPNO: |  |  |  | 0
B | PDV (25%): |  |  |  | 0
C | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
| Stavka | Iznos
A | Drvored | 0
B | Rasvjeta | 0
C | Nogostup | 0
D | UKUPNO | 0
E | PDV | 0
F | UKUPNO | 0