## Table 1
TROŠKOVNIK radova na sanaciji krovišta na stambeno - poslovnoj zgradi, Vinagora 13
R.br. |  | Količina | Jed. cijena | Ukupno
I. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1 | Izvedba radova demontaža postojećeg pokrova krova od crijepa. U cijenu stavke uključeno skidanje crijepa (bacanje), odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala na deponij. Obračun prema m2 krova. | 118
2 | Izvedba radova demontaže postojeće limarije krova. Odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. Obračun prema kompletu izvedenih radova. | 1
3 | Izvedba radova demontaže postojeće dotrajale gromobranske instalacije krova. Odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. Obračun prema kompletu izvedenih radova. | 48
4 | Izvedba radova demontaže dotrajale drvene građe postojećeg krovišta. Demontiraju se letve, kontraletve, daske na poziciji vidljivog dijela podgleda krova i rubni rogovi krova. Nova drvena građa od četinara II klase.. U cijenu uračunat sav potreban spojni, pričvrsni i sitni potrošni materijal. Obračun prema m2 krova. | 118
5 | Izvedba radova demontaže postojećeg dotrajalog te nabave i montaže novog vanjskog roga krova. U cijenu uračunat sav potreban spojni i pričvrsni materijal. Obračun prema komadu promijenjenog roga krova. | 4
6 | Izvedba radova nabave i montaža brodskog poda podgleda strehe krova. U cijenu uračunata bojanje lazurom za drvo. Spojni materijal uračunat u jediničnu cijenu. Obračun prema m2 montiranog brodskog poda podgleda krova. | 38
7 | Nabava, doprema i montaža letvi dimenzije 4x5 cm za prihvat novog pokrova krova. Spojni materijal uračunat u jediničnu cijenu. Obračun prema m2 krova. | 118
8 | Izvedba radova prskanja drvene građa impregnacijom za zaštitu drva. U cijenu uračunat sav potreban rad i materija. Obračun prema m2 krova. | 118
9 | Izvedba radova nabave i montaže tipskog horizontalnog visećeg žlijeba izrađenog od pocinčanog bojanog lima R.Š. 33 cm. Spojni materijal u cijeni stavke. Obračun prema metru dužnom ugrađenog žlijeba. | 21
10 | Izvedba radova nabave i montaža tipskih cijevi, vertikala krovne odvodnje izrađenih od pocinčanog bojanog lima R.Š. 33 cm. Spojni materijal u cijeni stavke. Obračun prema metru dužnom ugrađenih cijevi. | 9
11 | Nabava, doprema i montaža labuđeg vrata za tipske cijevi, vertikale krovne odvodnje izrađenog od pocinčanog bojanog lima R.Š. 33 cm. U cijenu je uračunat potreban pričvrsni i spojni materijal. Obračun prema komadu ugrađenog labuđeg vrata. | 2
12 | Nabava, doprema i montaža kotlića za tipske cijevi, vertikale krovne odvodnje izrađenog od pocinčanog bojanog lima R.Š. 33 cm. U cijenu je uračunat potreban pričvrsni i spojni materijal. Obračun prema komadu montiranog kotlića. | 2
13 | Nabava, doprema i montaža lučnih koljena za tipske cijevi, vertikale krovne odvodnje izrađenih od pocinčanog bojanog lima R.Š. 33 cm. U cijenu je uračunat potreban pričvrsni i spojni materijal. Obračun prema komadu montiranog lučnog koljena. | 2
14 | Nabava, doprema i montaža pokrova krova od crijepa Tondach Jupiter engoba crvene boje. U cijenu je uračunat potreban spojni materijal. Obračun prema m2 krova. | 134
15 | Nabava i doprema i montaža sljemenog crijepa krova. U cijenu je uračunat potreban spojni materijal. Obračun prema metru dužnom ugrađenog sljemenog crijepa. | 11
16 | Izvedba radova nabave i montaže završnog bočnog opšava krova (veterlajsne) izrađenog od pocinčanog bojanog lima RŠ 50 cm. Spojni materijal u cijeni stavke. Obračun prema metru dužnom montiranog opšava. | 24
17 | Izvedba radova nabave i montaže opšavnog lima ispod zabata krova izrađenog od pocinčanog bojanog lima RŠ 33 cm. Spojni materijal u cijeni stavke. Obračun prema metru dužnom montiranog opšava. | 24
18 | Izvedba radova nabave i montaža opšava priključka telefona krova. Opšav izrađen od pocinčanog bojanog lima. Spojni materijal uračunat u jediničnu cijenu Obračun prema komadu ugrađenog opšava. | 1
19 | Izvedba radova nabave i montaža opšava dimnjaka u razini pokrova krova. Opšav izrađen od pocinčanog bojanog lima. Spojni materijal uračunat u jediničnu cijenu Obračun prema komadu opšivenog dimnjaka. | 2
20 | Nabava, doprema i montaža opšava dimnjaka krova sa opšivanjem plašta i izradom kape betonske okapnice dimnjaka. Sve izrađeno od pocinčanog bojanog mat lima. U cijenu je uračunat potreban spojni materijal. Obračun prema komadu opšivenih dimnjaka. | 2
21 | Dobava materijala i izrada nove gromobranske instalacije po krovnoj plohi sa AL vodičem fi 8 mm i odgovarajućim nosačima. Spajanje na postojeću vertikalnu instalaciju sa mjernim spojnicama. Obračun prema m1 ugrađenog Al vodiča. | 48
22 | Nabava i montaža tipskih snjegobrana za pokrov od crijepa. U cijenu je uračunat potreban spojni materijal. Obračun prema komadu ugrađenih snjegobrana. | 100
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
PDV 25% nije uračunat u cijenu
Obračun prema stvarno izvedenim količinama radova